合理利用海砂

冯潭辉 赵樑

（惠州建科实业有限公司）

摘要

随着建筑面积的不断扩大,河砂资源日益短缺.在海砂资源相对丰富的沿海地区,海砂得到了大量的应用,然而在实际应用中,,存在着大量不规范使用,对建筑物寿命及人民生命财产安全造成了极大的隐患.因此必须对海砂进行正确的理解及合理的使用才能更好地发挥其价值.

关键词：海砂 耐久性 外加剂

引言

随着工程建筑规模的不断扩大，我国每年建筑领域消耗砂、石集料的数量相当庞大，每年消耗30亿吨以上的建筑用砂[1]。目前河砂仍是我国建筑用细集料的主要来源，但受到资源和环境的限制，河砂可持续的开采量将会非常有限。过量地开采河砂的阶地砂砾石资源将使得土地资源锐减，破坏涵养地下水的砂砾石层。各地为了保护自然景观和生态环境已经逐步地限制甚至禁止了开采河砂资源。这也就导致了河砂的供应量远远不能满足使用的需求。在海砂资源丰富的沿海地区，海砂被用作河砂的替代品来充当河砂细骨料。我国虽然河砂资源丰富，但河砂的开采和使用或在学不规范，私挖、滥用海砂的现象由来已久。1999年国土资源部为了保护海洋环境，发布了《关于加强海砂开采管理的通知》，允许有序地开发海砂资源，以 解决建筑用砂问题。这本是“变废为宝”的好事，然而不合理地使用海砂却给国家和民众带了麻烦甚至是空难。这是因为海砂中含盐，能够腐蚀钢筋，破坏混凝土结构。如果不合理使用海砂，建筑物会发生结构破坏甚至是垮塌（一般可在1－15年内暴露出来）。一旦遇到地震，这样的建筑物可能会率先倒塌 [2] 。因此如何合理地使用海砂关系重大，刻不容缓。

海砂的危害

尽管外表上看上去，海砂同河砂十分相似，但是其比重、粒度，含泥量、含盐量与贝壳含量等都随着海砂地域与种类的不同与河砂有所区别 [3]。

海砂一般具有粒度适宜（多为中砂），颗粒坚硬，级配良好，含泥量少等优点。但同时海砂也存在着氯离子以及轻物质含量高等缺点，当贝壳含量，有机物及细泥粉等轻物质含量较高时，会明显便混凝土合易性下降，便混凝土抗拉、搞压及抗折强度及抗冻性、抗磨性、抗渗性及耐火性等性能下降 [4] 。

海砂中有害物质种类

海砂中有害物质分类有很多，主要可分为两大类，盐类及非盐——表1显示了海砂中有机与无机有害物质对混凝土性能可能造成的不良影响[5]。

表1 海砂中有害物质对混凝土性能造成的影响

| 有害物质 | 可能产生的危害 |
| --- | --- |
| 云母 | 强度低，易沿纹理错裂，与水泥浆粘结力差 |
| 轻物质 | 强度低，与水泥浆粘结力差 |
| 含泥量 | 自身颗粒软弱且影响水泥与骨料界面的粘结 |
| 泥块含量 | 各项性能均有影响 |
| 有机物 | 妨碍水泥水化 |
| 盐类 | 可能产生的危害 |
| 氯离子 | 钢筋和预应力钢筋的腐蚀 |
| 硫酸盐 | 混凝土体积变化，耐久性降低 |
| 钾和钠等碱金属离子 | 混凝土产生膨胀性碱－集料反应 |
| 水溶性盐类 | 混凝土产生析晶现象 |
| 盐类浓度的不同 | 影响混凝土凝结时间与强度发展 |

根据现行国家标准GB/T14694－2011《建筑用砂》的规定：砂中云母、轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐以及氯化物等有害物质，其含量应满足表2的要求，但对于海砂的含盐量，国标中的规定显得有些不足[6]。

表2  建筑用砂中有害物质含量

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 云母（按质量计）,%. < | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 轻物质（按质量计）, %. < | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 有机物（比色法） | 合格 | 合格 | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计）,%. < | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 氯化物（以氯离子质量计）,% . < | 0.01 | 0.02 | 0.06 |

海砂影响混凝土耐久性影响的主要因素

海砂混凝土应用于建设工程，最大的问题就是耐久性。海砂混凝土对建筑物的危害通常不会立刻显现出来，然而因不合理使用海砂而造成的工程事故在全世界范围内比比皆是。中国建筑材料科学研究院会同有关单位编制了行业工程标准JCJ206－2010《海砂混凝土应用技术规范》强调了海砂混凝土的耐久性要求，并对海砂混凝土的碳化深度，抗硫酸盐等级，抗渗等级以及抗氯离子渗透等技术指标做出了相应的规定[7]。（见表3 ）

表3 海砂混凝土耐久性要求

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 碳化深度（mm） |  | ≤25 |
| 抗硫酸盐等级（有效硫酸盐侵蚀性能要求时） |  | ≥KS60 |
| 抗渗等级 |  | ≥P8 |
| 搞氯离子渗透 | 28d电通量(C) | ≤3000 |
|  | 84dRCM氯离子迁移系数（10-12m2/s） | ≤4.0 |
| 坑冻等级（有抗冻性能要求时） |  | ≥F100 |
| 碱－集料反应（52周膨胀率，%） |  | ≤0.04 |

一些院校和科研机构在海砂同河砂在耐久性方面的机制进行了研究，姜科峰通过对比发现海砂同河砂在混凝土抗碳化能力方面没有明显的区别，而在碱－集料反应方面存在的风险较大[8]。冷发光等通过长期的实验证明见过含量对海砂混凝土10年龄期的强度以及抗碳化能力方面均无不良影响[9]。而王炜认为细碎的贝壳渣滓对混凝土强度影响并不明显，但是对于海砂混凝土中贝壳含量较高时，会直接影响混凝土强度。而海砂中硫酸盐含量由于其含量仅为氯离子含量的1/10左右，对混凝土及钢筋无明显有害作用[10]。

氯离子被公认为是海砂中危害最大的。当氯离子进入混凝土中达到一定浓度 以后，会诱发钢筋腐蚀，从而导致混凝土结构的破坏，在全世界范围内，钢筋锈蚀是影响混凝土耐久性的第一因素，而大量实验证明，氯离子正是钢筋锈蚀的元凶。钢筋的锈蚀是一个电化学过程，混凝土中进入Cl-，钢筋表面的钝化膜会发生破坏，形成腐蚀电池，Cl-还起着阳极去极化的作用，其反应式为：

已有研究表明，钢筋锈蚀后对混凝土结构的危害主要体现在：1）钢筋锈蚀后，有效受力面积减小，钢筋力学性能退化，比如屈服强度，极限强度，伸长率，延性等指标下降；2）钢筋腐蚀后生成的氧化物较为疏松，体积膨胀为原来的2－4倍，造成混凝土表面产生顺膨胀裂，锈蚀严重甚至导致混凝土保护层剥落，造成混凝土截面损伤；3）钢筋腐蚀后与混凝土间的粘结性能退化，造成钢筋与混凝土不能很好地协同工作，钢筋强度得不到有效地发挥 [11,12] 。

海砂混凝土中钢筋阴锈措施

混凝土内部具有高碱性环境，只有当达到钢筋表面的氯离子达到一定浓度以后才会发生腐蚀，而这个临界值受混凝土内部的碱度等影响而发生变化，Housman等人的研究表明在混凝土的液相中， Cl-/OH->0.61才会发生锈蚀，并以此作为“临界值” [13]。

为使钢筋混凝土结构在使用期限内免遭钢筋腐蚀破坏，严格地控制Cl-进入混凝土的量是十分必要的。在试验研究以及工程实践的基础上，世界上许多国家在标准，规范等文件中对其进行了相应的规定。我国《海砂混凝土应用技术规范》JCJ206－2010规定（见表4），对于预应力混凝土不得使用海砂，对于普通混凝土，海砂中氯离子含量不得高于0.03%，比JCJ52更加严格，但仍宽松于日本标准。

表4 海砂中Cl-含量的限定值

| 类型 | 日本 | 中国台湾 | 中国 | 中国 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JISA5308 | CNS1240 | JGJ52 | JGJ206 |
| 预应力混凝土 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 禁用 |
| 普通钢筋混凝土 | 0.024 | 0.024 | 0.06 | 0.03 |

海砂的含盐量在不同地区，不同部位有着很大的差异，可能在0.02%－0.3%范围内，但多数情况下，海砂的含盐量都是超标的，并不能直接使用。但是一些单位由于利益驱动与管理缺位，违规使用氯离子含量超标的海砂，致使海砂屋事件层出不穷，甚至大面积泛滥，不合格海砂的滥用现象必须得到足够的重视。

目前用于海砂混凝土中钢筋的阻锈措施主要有淡化法和防护法两大类。淡化法是指通过对海砂进行清洗，使其有害物质含量达到满足国定标准规定的方法。防护法通过特殊的防护措施，抵制并消除海砂中的盐类对钢筋混凝土的腐蚀作用。

如表5所示，淡化法主要包括以下几种：

表5 海砂淡化的主要方法

| 除盐方法 | 洒水法 | 浸渍法 | 自然放置法 | 机械除盐法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业场面积 | 需要宽广场所 | 比较狭小场所 | 特别宽阔场所 | 比较狭小场所 |
| 使用水量 | 比较少量，原砂1m3需0.6吨以上 | 原砂每吨需0.8吨以上 | 不需要水 | 用量较大，原砂1m3需1.5吨以上 |
| 除盐时间 | 12－24小时 | 12－24小时 | 随季节变动，至少两个月 | 可在短时间内完成 |
| 设备 | 洒水设备及给水，排水设施 | 陆不场所、除盐砂槽及排水处理设备 | 宽广用地及排水设备 | 机械分享设备、离心机、给水设备、排水处理设备 |
| 备注 | 品质管理必须严格，以避免盐分含量过高 | 连续作业困难，放水时间对品质影响很大 | 受季节变化影响，品质不能控制 | 品质管理容易 |

从上表中可以看出，洒水法与浸渍法，除盐的周期较长，且具有品质管理以及连续困难的弱点，无法满足实际生产的需求。而自然放置法并无大面积推广的可能。最具实用价值的是机械除盐法，但该法的缺点在于清洗海砂的效率不足，用水量大，在淡水资源紧缺的地区很难推广，而且除盐的成本相对较高。

防护法主要包括：添加阻锈剂、阳极保护、钢筋表面涂防护涂层以及采用不锈钢筋等方法。此外还有河砂与海砂混用、添加粉煤灰等掺合料以及采用低水胶比的高性能混凝土等方法。

应对方法

1 提高对使用不合格海砂危害的认知程度，强化质量意识。

2 建立健全相关法律法规，对于违规使用海砂造成的工程事故应追究相关单位的连带责任。

3 针对海砂耐久性地大量基础性研究，特别是在多种盐类相互作用以及与载荷等因素相互耦合的条件下对海砂混凝土耐久性的影响。

4 更为先进合理的海砂处理方法的研究，使得不同区域，不同部位具有不同特性的海砂得到最合理的处理或使用方案，节约成本，提高效率。

5 新型阻锈剂及外加剂的研发，满足海砂混凝土对减水率以及合易性的要求，使海砂混凝土的配合比得以优化，有效地抵制海砂混凝土中钢筋的腐蚀现象。

参考文献

[1]  冷发光等。海砂混凝土应用技术的若干要点[J]。施工技校，2011，338：97－100.

[2]  冯乃丰。海砂对钢筋混凝土的腐蚀与对策[J]。混凝土，2002，8：12－14.

[3]  丁德怀，柯维校等。海砂的利用[J]。 混凝土，1992，7： 50－53

[4]  郦能惠，瞿亦容。贝壳砂的工程特性研究[J]。岩土工程学报，2005，6：623－637

[5]  李学文。建筑用淡化海砂的生产和应用[J]。广东建材，2005，1：17－18.

[6]  GB/T14694－2011建筑用砂 [S]。北京：中国国家标准化管理委员会，2011.

[7]  JCJ206－2000海砂混凝土应用技术规范[S]。北京：中国建筑工业出版社，2010.

[8]  姜科峰。淡化海砂混凝土的耐久性研究[D]。硕士学位论文，南京：南京理工大学，2013.

[9]  冷发光，丁威等。《海砂混凝土应用技术规范的技术特点》的技术特点[J] 工程质量，2011，1：12－16。

[10]  王玮。 海砂中主要有害物质对混凝土的影响及处理办法[J]。施工技术，2005，4：81

[11]  王振。海砂对钢筋混凝土结构的危害及工程管理对策[J]。福建建筑，2013，12：32－34.

[12]  丁伟忠等。 海砂对钢筋混凝土结构耐久性影响的试验研究[J]。工业建筑，2002，2：8－11.

[13]   洪乃丰。海砂对钢筋混凝土的腐蚀与对策[J]。 混凝土，202，8：12－14。

作者简介

冯潭辉：男，1989年生，本科，2009年毕业于北京理工大学珠海学院。惠州建科实业有限公司技术开发部试验员。地址：惠州市惠阳区永湖镇鸿海精细化工基地C－6。E-mail：1041481917@qq.com。